## Sadedzināšanas iekārtas
Operatora nosaukums | Iekārtas atrašanās vieta | Emisijas avots | Iekārtas veids | Kurināmā veids | Kurināmā patēriņš t vai tkst.m3 | Darbība uzsākta dd.mm.gggg | Nominālā ievadītā siltuma jauda (MW) | Maksimālais pieļaujamais darba stundu skaits gadā | Vidējā slodze darbības laikā, % | Emisiju limiti mg/m3, ja izstrādāts projekts |  |  |  | Robežvērtības mg/m3 (MK noteikumi Nr.17) |  |  |  | Piemērotās atkāpes | Prasības mērījumu veikšanai
[10 empty] | SO2 | NOX | CO | Putekļi (daļiņas) | SO2 | NOX | CO | Putekļi (daļiņas)
'JELGAVAS TIPOGRĀFIJA' SIA | Latvijas Republika, Jelgava, Langervaldes iela 1A | A1, AGB 1.5MW_06(P)/3AH | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2019-01-01 | 1.5 | 5040 |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
Kocēnu komunālā saimniecība SIA | Latvijas Republika, Kocēnu nov., Vaidavas pag. Ezera iela 4 | A2, Apkures skurstenis | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2019-09-10 | 1.2 | 5040 |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
"Madonas Siltums" SIA | Latvijas Republika, Madonas nov., Barkavas pag., Barkava, Svaru iela 4 | A1, Apkures katls | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2019-01-10 | 1.5 | 5040 |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
"Madonas Siltums" SIA | Latvijas Republika, Madonas nov., Dzelzavas pag., Dzelzava, Kļavu iela 6A | A1, Apkurs katls Kalvis 1500 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2019-12-31 | 1.5 | 5040 |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
"Madonas Siltums" SIA | Latvijas Republika, Madonas nov., Aronas pag., Kusa, Liepu iela 1 | A1, Kusas katlu māja | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2019-01-10 | 1.25 | 5040 |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
"Madonas Siltums" SIA | Latvijas Republika, Madonas nov., Liezēres pag., Ozoli, Ozolu iela 11 | A1, Apkurs katls Kalvis1250 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2019-01-10 | 1.25 | 5040 |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
BALT BRAND SIA 40103670425 | Rīgas iela 115B, Salaspils | A1, In-Metal 1.5MW | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2021-04-01 | 1.5 | 7500 | 50 | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS SIA 56803002941 | Telegrāfu iela 37, Kārsava, Kārsavas novads | A1, 1,5 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa | 7200 | 2021-02-15 | 1.5 | 4500 | 55 | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS SIA 56803002941 | Telegrāfu iela 37, Kārsava, Kārsavas novads | A1 1 MW | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa | 4800 | 2021-02-15 | 1 | 4500 | 45 | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
Elko Grupa AS | Toma ielā 4, Rīgā | A1 1,17 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Dabasgāze |  | 2021-03-15 | 1.17 | 5040 | 100 | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
SECES KOKS SIA | Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas nov. | A1 EKO-CUP V3 ("Centrometal") | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Dabasgāze | 400 | 2020-10-13 | 1.374 | 8760 | 80 | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
Orkla Latvija SIA | Laimas iela 6, Birznieki, Ādažu novads | A1 GREENOX.e 200 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Dabasgāze |  | 2020-05-05 | 2.099 |  |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
Orkla Latvija SIA | Laimas iela 6, Birznieki, Ādažu novads | A2 SIXEN 2000 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Dabasgāze |  | 2020-05-05 | 1.514 |  |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
Skywood SIA | Rīga, Daugavgrīvas šoseja 8 | A1 Katls ACT-1,3 Nr.1 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2020-05-12 | 1.59 | [7 empty] | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
Skywood SIA | Rīga, Daugavgrīvas šoseja 8 | A1 Katls ACT-1,3 Nr.2 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2019-12-19 | 1.59 | [7 empty] | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
Skywood SIA | Rīga, Daugavgrīvas šoseja 8 | A1 Katls ACT-1,3 Nr.3 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2020-05-12 | 1.59 | [7 empty] | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
Lidl Latvija SIA | Dzelzavas iela 131, Rīga | A1 Buderus Logano SB745 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Dabasgāze |  | 2019-10-01 | 1.2 |  |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 100 | 100 |  | Nav | 1x3 gados
BABĪTES SILTUMS SIA | Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes novads | A1 ICI CALDAIE GREEOxe 200 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Dabasgāze |  | 2020-01-20 | 2.105 |  |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 100 | 100 |  | Nav | 1x3 gados
RŪJIENAS SILTUMS PAŠVALDĪBAS SIA | Ausekļa iela 5 , Rūjiena | A1 AVR 1250-1.25 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2020-12-01 | 1.25 |  |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
RŪJIENAS SILTUMS PAŠVALDĪBAS SIA | Ausekļa iela 5 , Rūjiena | A1 AVR 1250-1.25 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2020-12-01 | 1.25 |  |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
SIA "Jēkabpils siltums" | Celtnieku iela 13A, Jēkabpils | A2 GREENOx.e 140 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Dabasgāze |  | 2020-10-26 | 1.4 |  |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 100 | 100 |  | Nav | 1x3 gados
Norsk resource SIA | Kūkoji "Lapas", Viļānu nov. | A2 "Uniconfort" | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2020-09-25 | 1.88 |  |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
AMBER WOOD SIA | Mežciems 'Vārnas', Jelgavas nov. | A1 T-2000 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Cietā biomasa |  | 2020-01-01 | 2 |  |  | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 500 | 1000 | 50 | Nav | 1x3 gados
Valmieras pilsētas pašvaldība | Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras novads | A1 Buderus Logano plus SB745 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Dabasgāze | 70 000m3 | 2021-06-20 | 1 |  |  | 5.74E-01 | 9.57E+01 | 8.01E+01 | 1.82E+00 | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Nav | 1x3 gados
Valmieras pilsētas pašvaldība | Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras novads | A2 Buderus Logano plus SB745 | iekārtas, kas nav dzinēji vai gāzturbīnas | Dabasgāze | 70 000m3 | 2021-06-20 | 1 |  |  | 5.74E-02 | 9.57E+02 | 8.01E+02 | 1.82E+01 | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas | Neattiecas |  | 1x3 gados